السادة الافاضل شركة

تحية طيبة وبعد

مرفق عرض نظام مانع الحرائق

اولا: بنود الاعمال

محطه الهواء

| الوحده | الكميـــــــه | الوصــــــــــــــــف | الرقم |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | توريد وتركيب ضاغط هواء شامل المجفف والخزانGA15 حلزونى موديل او ما يماثله حسب المواصفات التاليه ضغط التشغيل 7.5 بار القدره 18.5 كيلو واط سعه الهواء فى الهواء الطلق 3.15 م3/دقيقه الوزن 729 كيلو جرام جهد التشغيل 380 فولت 50هيرتز 185X75X 180.1 الابعاد سم يشمل على خزان افقى سعه | 1 |
|  | 3 فلتر | توريد وتركيب مجموعه فلاتر على خرج الضاغط | 2 |
|  | مقطوعيه | توريد وتركيب مجموعه وصلات مرنه الى المولد وخزان للتينروجين سعه 300 لتر راسى | 3 |

مولد النيتروجين عالى النقاوه

| الوحده | الكميـــــــه | الوصــــــــــــــــف | الرقم |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | توريد وتركيب مولد نيتروجين عالى النقاوه موديل MNG 130 او ما يماثله الابعادبالبوصه يركب على الحائط 26 X 29 X 12 | 1 |

وحده التحكم وحساس الاكسجين

| الوحده | الكميـــــــه | الوصــــــــــــــــف | الرقم |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | OMD-501D Oxygen Analyzer. Specifications: Ranges: 0 - 10/100/1000ppm/1%/25% Accuracy: +/- 1% Full Scale Range* Display: Color with Backlight Dimensions: 1/4 DIN (96 x 96 x 65mm) Enclosure: Flush Mount, ABS Classification: General Purpose Temperature: 0 - 50 deg C Alarms: 2 Adjustable w/ delay mode Power: 14 - 28 VDC or 100 - 240VAC Signal Output: 4 - 20mA Range ID: 1 - 5 VDC (Optional 4 -20mA) Response time: T90 in 10 Seconds Sensor: TO2-1x Trace Oxygen Sensor Life: 20 - 25 months Calibration: Periodically Temperature Compensation: Integral Flow Sensitivity: 0.5 - 5 SCFH Flow Cell: H3 Flow through, 1/8” Tube Warranty: 12 Months Sensor Warranty: 12 Months Electronics |  |

الاكسسوارات

| الوحده | الكميـــــــه | الوصــــــــــــــــف | الرقم |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | توريد وتركيب سولونويد جسم ستانلس ستيل يعمل على 220 فولت قطر واحد بوصه عالى الكفائه | 1 |
|  | مقطوعيه | توريد وتركيب مواسيربولى بروبارين شامل التحاميل والاكسسوار والمحابس اكواثيرام او ما يماثلها PP | 2 |

ثانيا الشروط الماليه

1- اجمالى قيمه العرض 000000 جم مصرى

1- الاسعار غير شامله ضريه المبيعات او اى ضرائب اخرى .

2- التوريد خلال شهر من الدفعه المقدمه وقدرها 50 %

3- الضمان عام من تاريخ التركيب والتشغيل

4- الدفع نقدا او بشيك مقبول الدفع باسم شركه "المكتب المصرى للتوريدات"

ثالثا الشروط العامه

1- العرض حسب ما جاء به ويمكن تغيير البنود بعد الرجوع للمالك (بند مماثل)

2- يتم اعتماد الرسومات من قبل المالك قبل البدء فى التنفيذ

3- التصميم معتمد على احكام غلق الابواب والنوافذ بنسبة

4- لا يجوز التعديل فى نظام التهويه الى بعد الرجوع الينا

5- التواجد البشرى لازيد عن اربعه ساعات متواصله للافراد الطبيعين

6- لايجب تواجد الحوامل وذوى امراض القلب والرئه والامراض ذات الصله بالرئه والقلب فيما لا يزيد عن 4 ساعات متواصلة

7 – النظام يعمل اوتوماتيكيا ما لم يتم غلقه بمعرفه المستخدم